2020年鄂尔多斯职业学院急需维修项目设计任务书

拆除原SBS防水打3公分厚细砂水泥上底油新烫4mmSBS2层。

1—7号学生公寓楼顶防水：     7679平米

餐厅楼顶防水：                2229.36平米

图书馆北楼顶防水：            2811.14平米

图书馆南楼顶防水：            819.22平米

500人报告厅楼顶防水：        1052.44平米

化工楼楼顶防水：              1683平米

机电楼楼顶防水：              2056.5平米

建工楼楼顶防水：              2056.5平米

培训中心楼顶防水：            1960平米

电大楼顶防水：                598.4平米

看台人工拆除花岗岩，抹水泥做防水，在抹一层水泥铺花岗岩：

3196.33平米

看台下面办公室房间维修，轻钢龙骨石膏板防水保温吊顶，室内刮腻子安装轻钢龙骨铺100mm玻璃棉板钉1.2厚纸面石膏板天棚面板缝粘贴胶带刮腻子2遍喷乳胶漆2遍：

771平米

看台不锈钢护拦新制做埋件：     323.16米

洗浴中心门前硬化下沉严重损坏，把烂砖垫层全部掏掉，重新打混凝土垫层：                       364平米

建工楼门前硬化损坏严重，人工拆除旧砖拆除旧水泥垫层，30公分厚重新打30公分水泥垫层新购砖：                770平米

机电楼门前硬化砖损坏更换面积：                 797.73平米

餐厅门前硬化砖损坏更换面积：                   81平米

教学楼周边水泥硬化拆除更新面积：               1100平米

教学正南广场大理石砖损坏更换面积：             1006平米

体育场看台后顶铝塑板变型掉落更换重做面积：     3196.33平米

看台外墙仿石涂料保温抹灰：                     527.64平米

足球场跑道变形开缝一米宽：                     763平米

篮球场东墙花岗岩鼓起拆除改手工彩绘文化墙：     141平

东网球场塑胶面层日久风化破损严重需全面整修：   1757平米

外围墙砖大部分鼓起掉落，现在把鼓起部分拆除，重新做水泥沙底并更换新的墙砖进行粘贴：                         770平米

文体中心门前地面下沉，硬化严重损坏，需要重新进行做水泥垫层，并进行重铺新的地砖：                           380平米

鄂尔多斯职业学院

2020年06月12日