## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程（更换消防泵房的泵及阀门） |  |  |  | 标段：成陵游客接待投诉服务中心完善使用功能维修工程-安装 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消防水泵房内喷淋泵前后阀门
1 | 031003003001 | 明杆闸阀 DN300 | 1.名称：明杆闸阀 2.型号： DN300 3.含法兰 |  | 个 | 4
2 | 031003003025 | 明杆闸阀 DN100 | 1.名称：明杆闸阀 2.型号： DN100 3.含法兰 |  | 个 | 4
3 | 031003003024 | 明杆闸阀 DN150 | 1.名称：明杆闸阀 2.型号： DN150 3.含法兰 |  | 个 | 4
4 | 031003003022 | 过滤器 DN150 | 1.名称：过滤器 2.型号： DN150 3.含法兰 |  | 个 | 2
5 | 031003003020 | 软接头 DN150 | 1.名称：软接头 2.型号： DN150 3.含法兰 |  | 个 | 4
6 | 031003003023 | 大小头 DN150 | 1.名称：大小头 2.型号： DN150 3.含法兰 |  | 个 | 4
7 | 031003003021 | 止回阀 DN150 | 1.名称：止回阀 2.型号： DN150 3.含法兰 |  | 个 | 2
8 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 14.6
9 | 030902003001 | 沟槽管件 | 1、名称：沟槽管件 2、规格：DN150 |  | 个 | 16
10 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:水喷淋钢管 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 7.7
11 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷红丹防锈漆2遍 |  | m2 | 9.56
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 |  | kg | 12.58
分部小计
消防水泵房内消火栓泵前后阀门
13 | 031003003007 | 明杆闸阀 DN200 | 1.名称：明杆闸阀 2.型号：DN200 3.含法兰 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程（更换消防泵房的泵及阀门） |  |  |  | 标段：成陵游客接待投诉服务中心完善使用功能维修工程-安装 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 031003003008 | 过滤器 DN200 | 1.名称：过滤器 2.型号： DN200 3.含法兰 |  | 个 | 2
15 | 031003003009 | 软接头 DN200 | 1.名称：软接头 2.型号： DN200 3.含法兰 |  | 个 | 4
16 | 031003003010 | 大小头 DN200 | 1.名称：大小头 2.型号： DN200 3.含法兰 |  | 个 | 4
17 | 031003003018 | 止回阀 DN200 | 1.名称：止回阀 2.型号： DN200 3.含法兰 |  | 个 | 2
18 | 030902003002 | 沟槽管件 | 1、名称：沟槽管件 2、规格：DN200 |  | 个 | 16
19 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 14.6
20 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 7.7
21 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷红丹防锈漆2遍 |  | m2 | 11.89
22 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 |  | kg | 22.65
分部小计
消防水泵房内水幕泵前后阀门
23 | 031003003012 | 明杆闸阀 DN150 | 1.名称：明杆闸阀 2.型号：DN150 3.含法兰 |  | 个 | 4
24 | 031003003013 | 过滤器 DN150 | 1.名称：过滤器 2.型号： DN150 3.含法兰 |  | 个 | 2
25 | 031003003014 | 软接头 DN150 | 1.名称：软接头 2.型号： DN150 3.含法兰 |  | 个 | 4
26 | 031003003015 | 大小头 DN150 | 1.名称：大小头 2.型号： DN150 3.含法兰 |  | 个 | 4
27 | 031003003017 | 止回阀 DN150 | 1.名称：止回阀 2.型号： DN150 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程（更换消防泵房的泵及阀门） |  |  |  | 标段：成陵游客接待投诉服务中心完善使用功能维修工程-安装 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.含法兰
28 | 030902003003 | 沟槽管件 | 1、名称：沟槽管件 2、规格：DN150 |  | 个 | 16
29 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 14.6
30 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 7.7
31 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷红丹防锈漆2遍 |  | m2 | 9.56
32 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 |  | kg | 12.58
分部小计
拆除泵前后阀门及管道
33 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.拆除镀锌钢管 2.型号、规格：DN150 |  | m | 14.6
34 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.拆除镀锌钢管 2.型号、规格：DN150 |  | m | 29.2
35 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.拆除镀锌钢管 2.型号、规格：DN150 |  | m | 15.4
36 | 031003001001 | 闸阀 | 1.名称：拆除闸阀 2.规格：DN20 3.材质:铜质 4.移交使用单位，并且要有移交单 |  | 个 | 52
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程（更换消防泵房的泵及阀门） |  |  | 标段：成陵游客接待投诉服务中心完善使用功能维修工程-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程（更换消防泵房的泵及阀门） |  | 标段：成陵游客接待投诉服务中心完善使用功能维修工程-安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程（更换消防泵房的泵及阀门） |  | 标段：成陵游客接待投诉服务中心完善使用功能维修工程-安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13