鄂尔多斯市救助服务中心救护站维修工程

天然气配套工程

招标工程量清单编制说明

- 工程概况

鄂尔多斯市救助服务中心救护站维修工程天然气配套工程，位于鄂尔多斯市东胜区。

- 编制范围

包括图纸范围内：

室内天然气管道工程、室外天然气管道工程、室外天然气管道土方、室外天然气管道硬化拆除及恢复等。

- 编制依据

1.电子版设计施工图纸。

2.与本工程有关的标准图集、规范、技术等资料。

3.清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013。

4.规费按照内建标函（2019)468号文件调整。人工费调整执行内建标［2021]148号文件，税金执行内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。

5.2017届定额及相关计价文件等。

6、其他的相关资料。

四、编制内容说明

1、本工程量清单中项目特征只做重点描述，具体做法详见本项目施工设计图纸。

2.废料外运距离，投标单位自行考虑报价，且需满足当地垃圾处理部门的处理要求，结算时不予调整。

3.垃圾清运，需要装袋人工搬运至楼下指定垃圾点，施工方自主报价，结算不予调整。

4.本工程施工过程中如对产品及现场造成破坏、施工方需无偿赔偿。

5.本工程无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。

6.本工程维修过程中不能停止办公，投标时需要考虑停窝工、夜间施工、除尘降噪费用（现场保持无尘、无烟、不影响周围办公）等相关费用，投标单位自行考虑报价，结算时不予调整。

7.水电费按投标企业支付计算，若无偿使用救助中心水电，结算时按控制价所进水电费全部扣除。

8.本工程施工方应考虑材料及设备等垃圾的二次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

五、主要材料品牌推荐表（备注：此表中材料设备要求投标方必须填报品牌，必须满足运营方需求，且投标品牌、档次须相当于或者高于推荐品牌，否则中标后发包人可以在推荐品牌中任意选择某一品牌）。详见附表一。

六、主要材料价格公示表（备注：主要材料设备的投标报价与此表中公示的材料价和设备价格的负偏差不得超过5%，否则中标后发包人可根据公示价格选择材料、设备的品牌及档次标准。采购标准及参数需要以图纸及清单所提标准为基准，不得低于该使用标准），详见附表二。

七、其它说明

本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

- 八、报价汇总表

| 鄂尔多斯市救助服务中心救护站维修工程天然气配套工程 投标报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 室内天然气管道工程 |  |  |
| 2 | 室外天然气管道工程 |  |  |
| 3 | 室外天然气管道土方 |  |  |
| 4 | 室外天然气管道硬化拆除及恢复 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |

附表一： 主要材料品牌推荐表

工程名称：鄂尔多斯市救助服务中心救护站维修工程天然气配套工程

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网远传罗茨流量计 | 相当于浙江苍南仪表、浙江金卡、青岛积成燃气设备同档次品牌产品 |  |
| 2 | 流量计控制器 |  |  |
| 3 | 燃气过滤器 |  |  |
| 4 | 燃气专用球阀、燃气专用法兰球阀 | 相当于方圆阀门、良工阀门、中球阀门同档次品牌产品 |  |
| 5 | PE双放散球阀 | 相当于亚大、北京凌云、上海乔治费歇尔同档次品牌产品 |  |
| 6 | 防爆型电磁阀切断阀(常闭) | 相当于成都安可信、上海松江费加罗、汉威科技同档次品牌产品 |  |
| 7 | 物联网可燃气体探测器 |  |  |
| 8 | 物联网型可燃气体控制器 |  |  |
| 9 | 物联网型联动控制柜 |  |  |
| 10 | 调 压 箱（柜） | 相当于费希尔久安、重庆界石、成都华泰同档次品牌产品 |  |
| 11 | 法兰远程控制球阀 |  |  |
| 12 | RTU控制箱 |  |  |
| 备注：此表的材料品牌要求投标方单独列表；要求施工方按推荐品牌中的任一品牌统一购买材料或设备，如若没按推荐品牌中的任一品牌统一购买材料或设备，后期设备是否兼容等问题施工方自行解决，造价不增加。 |  |  |  |

附表二：主要材料价格公示表

工程名称：鄂尔多斯市救助服务中心救护站维修工程天然气配套工程

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 公示价格（不含税） | 投标价格（不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰球阀 | Q41F-16，DN50 | 个 | 525 |  | 材料价 |
| 2 | 法兰球阀 | Q41F-16，DN50 | 个 | 525 |  | 材料价 |
| 3 | 法兰远程控制球阀 | DN50Q41F-16P | 个 | 3800 |  | 材料价 |
| 4 | 防爆型电磁阀切断阀(常闭) | RQF-DN50/0.1-F | 个 | 4486 |  | 材料价 |
| 5 | 燃气过滤器50μm | DN40，PN16 | 个 | 499 |  | 材料价 |
| 6 | 调压箱 | RX90/0.4A-50Q，Qmax=90m³/h 进口压力:0.2-0.4MPa 出口压力:2.5KPa,超高切断放散 | 台 | 30412 |  | 材料价 |
| 7 | 防爆型物联网型可燃气体探测器 | 4-20mA,防爆型 | 台 | 2850 |  | 材料价 |
| 8 | 物联网型可燃气体报警控制器/2 |  | 台 | 4555 |  | 材料价 |
| 9 | 物联网型联动控制柜 |  | 台 | 3200 |  | 材料价 |
| 10 | 物联网罗茨流量燃气流量计 | LLQZ-40，DN40，Qmax40m³/h | 台 | 38350 |  | 材料价 |
| 11 | 燃气罗茨流量计控制器DN40 | DN40，与流量计配套带温度、压力补偿 | 台 | 1320 |  | 材料价 |
| 12 | RTU控制箱 | 含压力、流量、温度、泄露等变送器 | 台 | 38053 |  | 材料价 |
| 13 | PE双放散球阀 | PE100 de110 SDR11 | 个 | 3400 |  | 材料价 |