鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程，位于鄂尔多斯市康巴什区。本次维修涉及总建筑面积917.19㎡，其中：室外244.3㎡，室内672.89㎡。

2、图纸范围内容包括:1）、院内石材硬化破损维修；2）、石材散水下沉维修；3）、西北角处餐厅后门污水井处硬化塌陷维修；4）、汽车坡道与绿化交接处地面塌陷维修；5）、六楼、七楼楼道地毯维修；6）、地下入口通道玻璃顶胶条更换，损坏的玻璃更换；7）、地下室房间顶棚、墙面漏水维修；8）、地下车库入口坡道与地下室交接处铝塑板吊顶维修；9）、大楼幕墙玻璃损坏更换；10）、楼顶后做空调机房（彩钢房）漏水重新做防水；11）、空调维修；12）、新增空调电气；13）、监控维修等内容。

二、编制依据

1、工程量计算依据鄂尔多斯市政府投资项目代建中心提供的鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程电子版图纸。

2、工程量清单计价执行2013届《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》。

3、规费执行内建标函【2019】468号文件，按19%计取。

4、税金执行内建标【2019】113号文件,税率按9%计算。

5、人工费调整依据内建标(2021)148号文件。

三、编制说明

1、所有施工均为保护性施工，所有拆除均为人工保护性拆除；

2、本工程为维修工程未计取建筑工人实名制费用；

3、拆除建筑垃圾外运运距，投标人自行考虑结算时不做调整；

4、所有拆除地毯及设备需移交甲方并搬运到指定地点；

5、散水处素土回填夯实，暂按300mm素土回填考虑，结算时据实调整；

6、西北角处餐厅后门污水井处的素土夯实，暂按1米素土回填考虑，结算时据实调整；

7、地下车库入口玻璃顶打胶用平台车，结算时根据实际情况用机械调整；

8、院内石材硬化破损处维修，全部按新购石材考虑；

9、石材散水维修，全部按新购石材考虑；

10、本工程暂列金额为80152元（含税金），为不可竞争费用，直接计入总造价。

附表一：

| 汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 金额 | 备注 |
| 一 | 鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程 |  |  |
| 1 | 室外硬化维修 |  |  |
| 2 | 室内及散水维修 |  |  |
| 3 | 空调维修 |  |  |
| 4 | 监控维修 |  |  |
| 5 | 新增空调电气 |  |  |
| 二 | 鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程暂列金 | 80152 |  |
|  | 合计 |  |  |

附表二：

鄂尔多斯市委巡察办2025年维修工程

主要材料、设备性能技术指标参考表

| 序号 | 名称 | 单位 | 参考品牌 | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3mm厚PVC地面卷材 | m2 | 相当于洁福、得嘉、绿谷等中档及以上品牌 |  |
| 2 | 铝板 | m2 | 相当于凤铝、南山、吉祥等中档及以上品牌 |  |
| 3 | 丙烯酸聚合物水泥防水涂料 | m2 | 相当于中核北研、恒建博京、俱逸等中档及以上品牌 |  |
| 4 | 石膏板 | m2 | 相当于龙牌、可耐福、星牌等中档及以上品牌 |  |
| 5 | 多联机空调外机 | 台 | 相当于格力、美的、开利积微等中档及以上品牌 |  |
| 6 | 低静压风管机KT01（室内机） | 台 | 相当于格力、美的、开利积微等中档及以上品牌 |  |
| 7 | 低静压风管机KT02（室内机） | 台 | 相当于格力、美的、开利积微等中档及以上品牌 |  |
| 8 | 2P分体式空调（天花式） | 台 | 相当于格力、美的、开利积微等中档及以上品牌 |  |
| 9 | 5P分体式空调（立柜式） | 台 | 相当于格力、美的、开利积微等中档及以上品牌 |  |

备注：此表中投标人的投标品牌必须填写且只能填写一个品牌，否则按废标处理。投标人在投标品牌选择上可以填写招标方提供的参考品牌，也可以自选并填写其他品牌，但品质档次必须相当于或者高于招标方提供的参考品牌，否则在实施过程中招标方有权确定使用品牌，且造价不予增加。

附表三： - 主要材料价格公示表 序号; 名称; 单位; 公示价（元） 不含税; 投标价格; 备注. 1; 3mm厚PVC地面卷材; m2; 75; 材料价. 2; 铝板; m2; 220; 材料价. 3; 丙烯酸聚合物水泥防水涂料; ㎏; 22.18; 材料价. 4; 石膏板; m2; 12; 材料价. 5; 多联机空调外机; 台; 66541; 材料价. 6; 低静压风管机KT01（室内机）; 台; 3616; 材料价. 7; 低静压风管机KT02（室内机）; 台; 2883; 材料价. 8; 2P分体式空调（天花式）; 台; 13800; 材料价. 9; 5P分体式空调（立柜式）; 台; 37700; 材料价. - 备注：主要材料设备的投标报价与此表中公示的材料价和设备价格的正偏差不得超过5%，否则中标后发包人可根据公示价格选择材料、设备的品牌及档次标准。采购标准及参数需要以图纸及清单所提标准为基准，不得低于该使用标准。